附件二：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **融水苗族自治县人民医院中医科装修项目清单** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 拆除隔墙玻镁板 | ㎡ | 30 |  |  | 包清运人工费 |
| 2 | 拆除诊室3操作台 | 米 | 3.00 |  |  | 包清运人工费 |
| 3 | 拆除诊室3水池 | 个 | 1.00 |  |  | 包清运 人工费 |
| 4 | 中医治疗大厅安装600×600排气扇 | 个 | 6.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 5 | 中医治疗大厅安装300×300排气扇 | 个 | 3.00 |  |  | 材料费，人工费（包拆固定窗玻璃） |
| 6 | 中医治疗大厅安装110排风管 | 米 | 12.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 7 | 中医治疗大厅展示柜 | 平方 | 13.00 |  |  | 材料费，人工费 （多层是木板1.8带检测报告） |
| 8 | 中医治疗大厅中式拱门 | 平方 | 6.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 9 | 中医治疗大厅柱子增加插排 | 组 | 4.00 |  |  | 材料费，人工费（电线桂林总厂+插座要公牛） |
| 10 | 增加电线和插排 | 组 | 15.00 |  |  | 材料费，人工费（电线桂林总厂+插座要公牛） |
| 12 | 检验科会议室玻镁板隔墙 | 平方 | 13.50 |  |  | 材料费，人工费 |
| 13 | 走道90厘米高仿木墙板装饰 | 米 | 30.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 14 | 走道30厘米宽二级吊顶 | 米 | 45 |  |  | 材料费，人工费 |
| 15 | 走道木格栅板吊顶 | 平方 | 33 |  |  | 材料费，人工费 |
| 16 | 走道检改修口 | 个 | 4.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 17 | 走道及诊室地板自流平 | 平方 | 74.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 18 | 走道及诊室地板胶 | 平方 | 76.50 |  |  | 材料费，人工费 |
| 19 | 诊室铝扣板吊顶 | 平方 | 36.50 |  |  | 材料费，人工费 |
| 20 | 诊室扣板灯 | 盏 | 6.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 21 | 诊室排风扇 | 个 | 5.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 22 | 诊室1、诊室2护墙板 | 平方 | 88.80 |  |  | 8厘有合格证书 |
| 23 | 诊室1、诊室2增加插排（包含开槽） | 组 | 6.00 |  |  | 材料费，人工费（电线桂林总厂+插座要公牛） |
| 24 | 诊室3电路明装 | 组 | 2.00 |  |  | 材料费，人工费（电线桂林总厂+插座要公牛） |
| 25 | 诊室洗手盆 | 套 | 5.00 |  |  | 材料费，人工费（包含安装好的所有费用） |
| 26 | 拆除隔墙后边角修复 | 项 | 1.00 |  |  | 材料费，人工费 |
| 27 | 含税合计 |  |  |  |  |  |
| **温馨提示：以上报价为整包，装修后需要中医科可以正常使用，其中部分柜子需要用原来中医科柜子进行整改，最后结算以实际工程量进行结算** | | | | | | |
| **报价人； 电话：** | | | | | | |
| 2024年 月 日 | | | | | | |