竞争性磋商文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统采购项目

采购编号：RYCG2025047

融水苗族自治县人民医院

2025年8月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  项目需求	6

第三章  响应文件格式	11

第一节  供应商基本情况表	12

第二节  供应商响应性承诺书	13

第三节  法定代表人/负责人身份证明书	14

第四节  服务承诺书	16

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	17

第六节  类似成功案例业绩一览表	18

第七节  售后服务方案	19

第八节  报价表	20

第九节  现场踏勘确认表	22

第四章  评审办法及评审标准	23

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统采购项目

竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院现就 “云胶片管理系统采购项目” 进行院内竞争性磋商招标采购，诚邀符合资格条件的供应商参与现场投标：

一、项目基本情况

（一）项目编号：RYCG2025047

项目名称：融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统采购项目。

（二）项目需求

采购 1 套云胶片管理系统，具体技术参数及性能配置要求详见竞争性磋商文件第二章采购需求。

（三）招标控制价：

人民币贰拾玖万元整（¥290000.00 元）。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：供应商须具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，提供有效的营业执照（或事业单位法人证书等相关证明）；

3.供应商须具有所投云胶片管理系统的开发能力或合法代理权；

4.近三年内（自磋商文件发售之日起往前推算），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料）；

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月的缴纳凭证）；

8.本项目不接受联合体投标。

三、投标文件组成

营业执照（副本）、授权委托书、项目负责人身份证复印件；商务报价等（以上文件均需加盖投标人公章）；投标文件用 A4 纸打印并按顺序装订成一册，正本一份，副本三份，密封装袋，封面注明 “正本 / 副本” 及项目编号，投标文件封面、骑缝、密封袋封口处均需加盖投标单位公章，否则视为无效投标。

四、磋商文件获取及响应文件递交

1.获取与截至时间：2025 年 8 月 21 日至 8 月 27 日（工作日 8:30-12:00，15:00-17:30）

地点：线上公告附件自行下载。

2.费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表以及法定代表人授权委托书、资质证明等材料”。

3.线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com 或微信提交报名资料：采购办 万先生 13768228700

4.项目咨询：信息科 陆老师 18677287395

五、磋商评审

递交投标文件时间：2025 年 8 月 28 日上午 09:30-10:00

磋商会议时间：2025 年 8 月 28 日上午 10：00

地点：融水苗族自治县人民医院 5 号楼 4 楼一体化会议室

方式：综合评分法（报价分 20 分 + 技术分 60 分 +  商务分 20 分，满分 100 分，详见附件：竞争性磋商评分表）

六、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号。

融水苗族自治县人民医院

2025 年 8 月 21 日

第二章  项目需求

融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统功能参数

标“★”为重要参数。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 云胶片基础应用 |
| 1 | 支持兼容多种存储类型：公有云（电信云/移动云/联通云等）、私有云（支持S3协议）、本地存储、NAS等； |
| 2 | 支持对接医院现有PACS系统，通过平台服务快速调阅患者当前及历史检查数据，且不影响PACS系统的正常运行； |
| 3 | 支持对接影像设备，支持解析符合DICOM3.0标准的影像文件，获取患者影像信息； |
| 4 | 系统支持分布式部署，具备弹性扩展和高可用性； |
| 5 | 支持检查影像数据的多级存储，可根据用户的需求，设置存储设备的影像管理策略（例如近线存储3—6个月，超过设置的近线存储期限的数据自动迁移至归档存储），在保证调阅性能的前提下减少院内存储冗余，既保证院内业务正常使用优化了存储成本，又保障了数据的长期可检索性和完整性； |
| 6 | 支持通过消息队列等中间件机制，提高系统传输访问性能； |
| 7 | 支持提供开放式、标准化数据访问接口，建立影像数据的共享调阅机制； |
| 8 | 支持提供统一身份认证管理，保证访问用户的安全性； |
| 9 | 支持提供全面的系统运维审计日志服务，详细记录系统故障信息、服务运行状态及报错日志，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和处理； |
| 10 | 支持提供用户操作审计日志服务，对用户的操作行为进行记录，便于后期追溯； |
| 11 | 支持接口加密功能，采用国密算法（如SM2、SM3、SM4等）对传输数据进行加密，确保数据在传输过程中的安全性和完整性； |
| ★12 | 采用HTML5技术，无需安装客户端即可调阅影像及报告，全面支持跨平台访问，包括Windows操作系统、IOS操作系统、安卓操作系统、鸿蒙OS操作系统、国产操作系统（如麒麟）以及MacOS系统，满足不同用户环境下的使用需求； |
| 二 | 云胶片数据管理应用 |
| 1 | 支持DICOM 标准格式的无损压缩，既实现原始影像及报告的云端管理应用，又能节省存储空间； |
| 2 | 支持对多源异构数据进行统一接入与智能处理，能够高效整合不同格式、结构和来源的数据，并通过标准化转换和清洗，确保数据的一致性和可用性； |
| 3 | 云胶片患者端涉及患者隐私的信息，支持对数据进行加密，保证数据存储和传输过程中的信息安全； |
| 4 | 支持DICOM3.0、HL7 2.X以上、IHE等主要医疗信息标准，支持标准的XML、JSON、SOAP技术或协议； |
| 三 | 云胶片系统应用 |
| 1 | 支持原始影像（dcm/jpg/png格式）、电子胶片、电子报告文件数据统一实现云端归档及管理； |
| ★2 | 支持医院全科室检查数据的云影像，包含但不限于放射、超声、内镜、病理、核医学等检查科室；（提供软件截图，并盖章） |
| 3 | 支持与院内PACS对接，在已检查、已审核节点获取患者原始影像数据上传至云端进行归档存储； |
| 4 | 支持提供患者身份权限验证服务，包含但不限于患者手机号短信动态验证码、患者姓名、身份证号等多种方式，以保证患者隐私安全； |
| ★5 | 支持患者通过短信链接、公众号、报告单二维码等方式查询检查影像和检查报告，并可根据医院需求嵌入医院指定的服务平台，如微信公众号、医院的互联网医院的集成入口等（提供软件截图，并盖章） |
| 6 | 支持检查分享功能，患者可以实时生成分享二维码和安全链接发送给第三方，且实现授权验证，避免隐私泄露，提高信息安全保护，支持后台开启或关闭该功能； |
| ★7 | 支持患者自定义设置分享时效，过期则链接失效；支持脱敏分享，个人敏感信息用*代替显示，更加隐私安全；（提供软件截图，并盖章） |
| 8 | 支持浏览和下载全部影像，支持浏览器下载影像文件的压缩包，支持后台按需开启或者关闭该功能； |
| ★9 | 支持脱敏下载影像，个人敏感信息用*代替，更加隐私安全；（提供软件截图，并盖章） |
| ★10 | 支持患者在移动端浏览原始DICOM影像，并具备模式切换、影像重载、释放、恢复、调窗、CT预设窗宽窗位、移动、序列布局、图像布局、放大镜、增强（锐化/平滑）播放、调整播放帧率、旋转、负像、缩放、直线测量、矩形测量、椭圆测量、角度测量、COBB角测量、自由测量、心胸比测量、批注、删除批注、撤销批注、全部撤销、伪彩、定位线、DICOM信息、显隐四角信息、删除图像、保存图像、缓存设置、MPR（包含具备冠状位/矢状位/轴状位快速切换、缩放、十字准线、十字旋转、右键调窗、重置视图、容积重建、层厚调节、最大密度投影、最小密度投影、平均密度投影）、PET-CT融合等操作（提供软件截图，并盖章） |
| ★11 | 支持患者在移动端动态播放DSA图像：按照设置的播放速度动态播放帧图像；（提供产品操作视频） |
| 12 | 支持患者浏览已归档数据的历史上的任意历史检查图像和任意检查报告，历史检查按检查时间倒序以列表方式展示； |
| 13 | 支持医院自定义开启和关闭电子胶片服务，关闭后患者无法查看电子胶片数据； |
| 14 | 支持对接自助系统，实现患者在自助上打印实体胶片后云胶片系统可自动删除当前患者的云影像文件，实现自动屏蔽患者当前检查的云影像数据； |
| 15 | 支持上传医院LOGO，可在云胶片主页显示医院LOGO图，后台可配置开启或者关闭；支持根据医院意愿设置不同的云胶片系统主题颜色，可与医院系统主题色相匹配，后台可配置开启或者关闭； |
| ★16 | 支持按科室来配置患者延迟查看云胶片数据，可设置延迟配置参数字段、延迟查看时间，还可以自定义该场景下给用户的提示语，该功能设置开关，可后台配置开启或者关闭。（提供软件截图，并盖章） |
| 17 | 支持基于NLP的诊断结果智能解读，支持对报告关键词（医用术语）进行解读；云胶片系统内置医学知识库，系统提供智能化报告解读功能，帮助患者看懂报告单，该功能后台可配置开启或者关闭； |
| 四 | 云胶片临床应用 |
| 1 | 支持医生通过PC端及移动端可实时查询患者当次检查的原始DICOM影像、电子胶片、电子报告及图文诊断报告资料，并支持按需浏览患者的历史检查影像和报告数据； |
| 2 | 支持医生在查看患者历史检查记录面板时，可显示当前患者的所有科室检查记录，并可加载相应的影像和报告； |
| 3 | 支持影像对比浏览：在一个图像窗口内加载患者历史检查，对图像进行后处理操作后查看对比情况； （如有需提供软件截图，并盖章） |
| 4 | 支持医生在PC端和移动端浏览原始DICOM影像，并具备模式切换、影像重载、释放、恢复、调窗、CT预设窗宽窗位、移动、序列布局、图像布局、放大镜、增强（锐化/平滑）播放、调整播放帧率、旋转、负像、缩放、直线测量、矩形测量、椭圆测量、角度测量、COBB角测量、自由测量、心胸比测量、左标记、右标记、文本标注、箭头标注、删除批注、撤销批注、全部撤销、伪彩、定位线、查看DICOM信息、显隐四角信息、删除图像、保存图像、缓存设置、MPR（包含具备冠状位/矢状位/轴状位快速切换、缩放、十字准线、十字旋转、右键调窗、重置视图、容积重建、层厚调节、最大密度投影、最小密度投影、平均密度投影）、PET-CT融合等操作； （如有需提供软件截图，并盖章） |
| 5 | 支持医生在PC端和移动端动态播放DSA图像：按照设置的播放速度动态播放帧图像； |
| 6 | 影像阅片器支持瘦客户端技术，无需安装APP，而且用户设备无需获取管理权限，支持谷歌、火狐、Edge等多种浏览器； |
| 7 | PC端影像阅片器支持单屏、双屏的工作模式，支持专业显示器的显示； |
| 8 | 提供患者检查集中查询入口，支持自定义角色功能权限配置，可供院内放射科医生、临床医生自定义查询患者历史检查信息； |
| 9 | 支持多种条件查询患者检查数据，包括按照检查时间、检查医院、检查科室、患者ID、检查号、报告状态、患者姓名、住院号、门诊号、设备类型、身份证号、申请医生来筛选患者检查数据； （如有需提供软件截图，并盖章） |
| 10 | 支持检查分享功能，医生用户可以实时生成二维码和安全链接，发送给第三方，且实现授权验证，避免隐私泄露，提高信息安全保护，该功能配置开关； |
| 11 | 支持医生自定义设置分享时效，过期则链接失效；支持脱敏分享，患者的个人敏感信息用*代替显示，更加隐私安全； |
| 12 | 支持医生查看分享记录，可通过分享日期、授权码、检查医院、检查科室来查询分享记录数据； |
| 13 | 支持放射科医生调阅影像并书写、编辑、审核检查报告； |
| 14 | 支持医院按患者号、检查号、检查科室等来手动屏蔽指定用户是否可查看云影像，支持取消屏蔽，并可查看屏蔽记录；（如有需提供软件截图，并盖章） |
| 15 | 支持放射科医生查看报告记录，可通过报告时间、检查医院、检查科室、检查号、患者ID、报告状态来查询报告记录数据；（如有需提供软件截图，并盖章） |
| 16 | 图像管理平台系统支持查看云胶片的统计报表，可实时查阅影像的调阅量，实时统计影像归档量，以及放射科医生工作量统计； |
| 五 | 云胶片产品资质 |
| ★1 | 云胶片产品具备自有产权，提供云胶片软件著作权证书；（提供复印件，并盖章） |
| ★2 | 云胶片产品适配国产操作系统，符合信创要求（提供复印件，并盖章） |
| ★3 | 云胶片产品已具备三级等保备案；（提供复印件，并盖章） |
| 4 | 提供云胶片软件产品注册检测报告（全性能检测）； |
| 六 | 生产厂家资质 |
| 1 | 云胶片产品原厂或隶属公司需获得信用等级AAA级认证证书；（提供复印件，并盖章） |
| 2 | 云胶片产品原厂或隶属公司需获得国家高新企业证书；（提供复印件，并盖章） |
| 3 | 云胶片产品原厂或隶属公司须具备信息系统建设和服务能力等级证书CS3级；（提供复印件，并盖章） |
| 4 | 云胶片产品原厂或隶属公司需具有ISO9001质量管理体系认证；（提供复印件，并盖章） |
| ★5 | 云胶片产品原厂或隶属公司须具备CMMI5级证书；（提供复印件，并盖章） |
| 6 | 云胶片产品原厂或隶属公司需具备CCRC信息安全服务三级证书（提供复印件，并盖章） |
| 7 | 云胶片产品原厂或隶属公司需具备符合知识产权管理体系符合GB/T 29490-2013标准证书（提供复印件，并盖章） |
| 8 | 云胶片产品原厂或隶属公司需具备售后服务完善程度GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》及GB/T 36733-2018《服务质量评价通则》证书（提供复印件，并盖章） |
| ★9 | 云胶片产品原厂或隶属公司需具备ZZLH/T1001-2019《售后服务体系完善程度认证评价规范》GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》 十星级（卓越）证书（提供复印件，并盖章） |
| ★10 | 云胶片产品原厂或隶属公司需具备ITSS信息技术服务标准符合性证书（提供复印件，并盖章） |
| ★11 | 云胶片产品原厂或隶属公司所使用的操作系统为正版软件（提供复印件，并盖章） |

第三章  响应文件格式

响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统采购项目

采购编号：RYCG2025044

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第一节  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

第二节  供应商响应性承诺书

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

第三节  法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

第四节  服务承诺书

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由供应商按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

第六节  类似成功案例业绩一览表

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价（万元） | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

第七节  售后服务方案

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

第八节  报价表

融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统

采购项目报价表

报价单位（盖章）：                         联系电话：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 品牌/型号 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云胶片管理系统采购项目 | 1套 |  |  |  | 包含云胶片基础应用、云胶片数据管理应用、云胶片系统应用、云胶片临床应用等所有功能模块，满足《云胶片系统功能参数》中全部技术参数及性能配置要求 |
| 投标总价（大写） |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  | ￥ |  |  |  |  |

备注：

1.本报价包含系统开发、安装、调试、培训、售后服务、税费等所有费用，直至系统验收合格并正常运行。

2.报价不得超过招标控制价 29 万元，否则视为无效响应。

3.所有价格均以人民币为单位，精确到小数点后两位。

第四章  评审办法及评审标准

融水苗族自治县人民医院云胶片管理系统采购项目

竞争性磋商综合评分表

| 供应商名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| 1 | 报价评分 （满分20分） | - 报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。 - 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）× 20分 | 0-20分（满分20分） |  |
| 2 | 技术分 | 评审细则 | 0-60分（满分60分） |  |
| 2.1 | 技术参数响应程度 | - 投标产品技术参数完全满足招标文件要求得 25 分； - 每有一项非 “★” 号项不满足扣 2.5 分； - 每有一项 “★” 号项不满足扣 5 分，扣完该项得分为止； 注：如要求提供证明资料的，需按照要求提供相关证明资料复印件或扫描件，加盖投标人公章，如提供的证明资料与响应情况不一致，以证明资料为准，如提供的证明资料不清晰不完整导致专家无法判断是否满足要求的视为负偏离。 | 0-25分 |  |
| 2.2 | 整体技术方案 | 由磋商小组根据响应文件对磋商文件中技术参数要求、商务要求的响应程度进行综合评定。 - 一档（0-4 分）：总体方案不完善、可行性差，配套措施不齐全： - 二档（4.1-8 分）：总体方案一般、可行性一般、能基本满足采购人需求，配套措施基本可行； - 三档（8.1-12 分）：总体方案完善科学、可行性高、能充分利用相关技术满足采购人需求，配套措施完善合理。 | 0-12分 |  |
| 2.3 | 实施方案 | 由磋商小组根据各供应商提供实施方案中包括但不限于安装、调试、实施方案及工作进度计划安排、保障措施等方面确定各供应商所属档次，再由评委在相应档次内打分。 - 一档（0-4 分）：实施方案简单，有对项目总体建设实施计划及项目实施流程的描述内容，工作进度计划、保障措施基本可行。 - 二档（4.1-8 分）：实施方案内容完整，有实施进度、风险管理、质量保证、工期保证等措施，对系统建设软件部署、功能方面测试、试运行、验收等有描述，满足项目实际需求。 - 三档（8.1-12 分）：在满足二档的基础上，对项目管理、实施进度有详细描述，能详细说明各个阶段工作安排，在风险管理、质量保证、工期保证有合理的措施，方案总体思路清晰、合理，项目实施人员专业性强。 | 0-12分 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 由磋商小组根据各供应商提供的售后服务方案（如服务人员配置、服务响应速度、跟进服务情况等）确定各供应商所属档次，再由评委在相应档次内打分。 - 一档（0-3 分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，质保期满后维保费高于项目成交价 10%。 - 二档（3.1-7 分）：售后服务方案较完善、合理，保障响应措施较有力，基本满足项目需求，质保期满后维保费为项目成交价 6%-10%。 - 三档（7.1-11 分）：在满足二档的情况下，售后保障措施合理、先进、有效；对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，完全满足项目需求，质保期满后维保费不高于成交价 5%。 | 0-11分 |  |
| 3 | 商务分 | 评分细则 | 0-20分（满分20分） |  |
| 3.1 | 拟安排的项目团队情况 | 投标人需具备相关专业技术认证人员（如计算机相关专业高级工程师等），需提供人员证书复印件并加盖公章，提供 1 人得 2.5 分，最多得 5 分，不提供不得分。 注：提供相关证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0-5分 |  |
| 3.2 | 产品资质证书 | 投标人或所投云胶片管理系统的原厂商（如 “云胶片管理系统”“医疗影像云存储系统” 等）、三级等保备案证明、信创适配证明等。每提供一项得相应分值，满分 10 分。 注：提供上述证书复印件加盖公章，投标人必须为原始取得的知识产权，相关证书须在本竞争性磋商文件发布之前取得。 | 0-10分 |  |
| 3.3 | 业绩分 | 投标人或所投云胶片管理系统的原厂商 2024 年 1 月 1 日至本项目开标之日同类项目业绩情况：每提供一份得 1 分，满分 5 分，没有提供的不得分。 要求同时提供合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。 | 0-5分 |  |
| 总得分100分（100分）1＋2＋3 |  |  | 总分100分 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |