详见附件1：融水苗族自治县人民医院2026-2027年度后勤物资（空调类）项目采购需求清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 配置 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖1.2匹挂机 | 美的 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.3 6、额定制冷量：≥2650W 7、额定制热量：≥4600W 8、额定制冷功率：≤500W 9、额定制热功率：≤1100W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 2 | 冷暖1.5匹挂机 | 美的 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.3 6、额定制冷量：≥3510W 7、额定制热量：≥5010W 8、额定制冷功率：≤845W 9、额定制热功率：≤1240W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 3 | 冷暖2匹挂机 | 美的 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.74 6、额定制冷量：≥5020W 7、额定制热量：≥7210W 8、额定制冷功率：≤1240W 9、额定制热功率：≤2010W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 4 | 冷暖3匹挂机 | 美的 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.52 6、额定制冷量：≥7360W 7、额定制热量：≥10000W 8、额定制冷功率：≤1950W 9、额定制热功率：≤2930W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 5 | 冷暖2匹柜机 | 美的 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.91 6、额定制冷量：≥5220W 7、额定制热量：≥7310W 8、额定制冷功率：≤1270W 9、额定制热功率：≤2000W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 6 | 冷暖3匹柜机 | 美的 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.7 6、额定制冷量：≥7330W 7、额定制热量：≥10000W 8、额定制冷功率：≤1945W 9、额定制热功率：≤2850W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 7 | 冷暖5匹柜机 | 美的 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥3.7 6、额定制冷量：≥12210W 7、额定制热量：≥14210W 8、电源参考规格：380V-50Hz 7、包安装，含5米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 8 | 冷暖2匹嵌入机 | 美的 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.83 6、额定制冷量：≥5110W 7、额定制热量：≥6360W 8、额定制冷功率：≤1250W 9、额定制热功率：≤1480W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 9 | 冷暖3匹嵌入机 | 美的 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.10 6、额定制冷量：≥7410W 7、额定制热量：≥9250W 8、额定制冷功率：≤2190W 9、额定制热功率：≤2600W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 10 | 冷暖5匹嵌入机 | 美的 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥3.84 6、额定制冷量：≥12200W 7、额定制热量：≥13600W 8、额定制冷功率：≤4650W 9、额定制热功率：≤4000W 10、电源参考规格：380V-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 11 | 冷暖1.2匹挂机 | 格力 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.31 6、额定制冷量：≥2680W 7、额定制热量：≥4630W 8、额定制冷功率：≤610W 9、额定制热功率：≤1200W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 12 | 冷暖1.5匹挂机 | 格力 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.27 6、额定制冷量：≥3510W 7、额定制热量：≥5010W 8、额定制冷功率：≤820W 9、额定制热功率：≤1250W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 13 | 冷暖2匹挂机 | 格力 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.26 6、额定制冷量：≥5020W 7、额定制热量：≥6680W 8、额定制冷功率：≤1380W 9、额定制热功率：≤1900W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 14 | 冷暖3匹挂机 | 格力 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.19 6、额定制冷量：≥7300W 7、额定制热量：≥9770W 8、额定制冷功率：≤2050W 9、额定制热功率：≤3450W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 15 | 冷暖2匹柜机 | 格力 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.21 6、额定制冷量：≥5110W 7、额定制热量：≥7210W 8、额定制冷功率：≤1380W 9、额定制热功率：≤2250W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 16 | 冷暖3匹柜机 | 格力 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.12 6、额定制冷量：≥7400W 7、额定制热量：≥9650W 8、额定制冷功率：≤2090W 9、额定制热功率：≤2750W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 17 | 冷暖5匹柜机 | 格力 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.12 6、额定制冷量：≥12160W 7、额定制热量：≥14100W 8、额定制冷功率：≤3500W 9、额定制热功率：≤3950W 10、电源参考规格：380V 11、包安装，含5米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 18 | 冷暖2匹嵌入机 | 格力 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.35 6、额定制冷量：≥5000W 7、额定制热量：≥6350W 8、额定制冷功率：≤1300W 9、额定制热功率：≤1600W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 19 | 冷暖3匹嵌入机 | 格力 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥3.48 6、额定制冷量：≥7200W 7、额定制热量：≥9200W 8、额定制冷功率：≤2500W 9、额定制热功率：≤3100W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 20 | 冷暖5匹嵌入机 | 格力 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥3.45 6、额定制冷量：≥12000W 7、额定制热量：≥13500W 8、额定制冷功率：≤4750W 9、额定制热功率：≤4750W 10、电源参考规格：380V-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 21 | 冷暖1.2匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.29 6、额定制冷量：≥2650W 7、额定制热量：≥4550W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 22 | 冷暖1.5匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.28 6、额定制冷量：≥3510W 7、额定制热量：≥5000W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 23 | 冷暖2匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.81 6、额定制冷量：≥5060W 7、额定制热量：≥7230W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 24 | 冷暖3匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.48 6、额定制冷量：≥7290W 7、额定制热量：≥9770W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 25 | 冷暖2匹柜机 | 海尔 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.75 6、额定制冷量：≥5200W 7、额定制热量：≥7250W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 26 | 冷暖3匹柜机 | 海尔 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.51 6、额定制冷量：≥7320W 7、额定制热量：≥9950W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 27 | 冷暖5匹柜机 | 海尔 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.7 6、额定制冷量：≥1215W 7、额定制热量：≥1385W 8、电源参考规格：380V-50Hz 9、包安装，含5米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 28 | 空调加长铜管 | / | 1.2-1.5匹 | 米 |  |
| 29 | 空调加长铜管 | / | 2匹 | 米 |  |
| 30 | 空调加长铜管 | / | 3匹 | 米 |  |
| 31 | 空调加长铜管 | / | 5匹 | 米 |  |
| 32 | 空调加长排水管 | / | 铝塑管 | 米 |  |
| 33 | 精装套管 | / | 含管槽辅材 | 米 |  |